## 询价单
询价单位 :中国电子系统工程第三建设有限公司 |  |  | 报价单位:
联 系 人: |  |  | 联 系 人:
手 机 : |  |  | 手 机:
电子邮件(E-mail): |  |  | 座 机:
项目名称、地址:成都士兰二次配项目；成都市金堂县淮口镇士芯路9号中电三项目部 |  |  | 电子邮件(E-mail):
技术咨询联系人及电话:周勇强13628035735 |  |  | 公司地点:
序号 | 物资名称 | 询价技术要求 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 货期 | 品牌 | 备注
1 | UPVC管 | 1.名称；UPVC管 2.材质；PVC 3.规格：DN100*8.1MM 4.压力；16KG | 米 | 100 |  | 0 |  |  | 国标化工管
2 | UPVC弯头（90度） | 1.名称；UPVC弯头（90度） 2.材质；PVC 3.规格：DN100 4.压力；16KG | 个 | 10 |  | 0 |  |  | 国标化工管
3 | UPVC直接 | 1.名称；UPVC直接 2.材质；PVC 3.规格：DN100 4.压力；16KG | 个 | 20 |  | 0 |  |  | 国标化工管
4 | UPVC正三通 | 1.名称；UPVC正三通 2.材质；PVC 3.规格：DN100 4.压力；16KG | 个 | 10 |  | 0 |  |  | 国标化工管
5 | UPVC大小头 | 1.名称；UPVC大小头 2.材质；PVC 3.规格：DN100/50 4.压力；16KG | 个 | 10 |  | 0 |  |  | 国标化工管
6 | UPVC管 | 1.名称；UPVC管 2.材质；PVC 3.规格：DN50*4.7MM 4.压力；16KG | 米 | 240 |  | 0 |  |  | 国标化工管
7 | UPVC正三通 | 1.名称；UPVC正三通 2.材质；PVC 3.规格：DN50 4.压力；16KG | 个 | 8 |  | 0 |  |  | 国标化工管
8 | UPVC三通 | 1.名称；UPVC三通 2.材质；PVC 3.规格：DN50/15 4.压力；16KG | 个 | 120 |  | 0 |  |  | 国标化工管
9 | UPVC直接 | 1.名称；UPVC直接 2.材质；PVC 3.规格：DN50 4.压力；16KG | 个 | 60 |  | 0 |  |  | 国标化工管
10 | UPVC弯头（90度） | 1.名称；UPVC弯头（90度） 2.材质；PVC 3.规格：DN50 4.压力；16KG | 个 | 40 |  | 0 |  |  | 国标化工管
11 | UPVC管帽 | 1.名称；UPVC管帽 2.材质；PVC 3.规格：DN50 4.压力；16KG | 个 | 10 |  | 0 |  |  | 国标化工管
12 | UPVC双头活接阀门 | 1.名称；UPVC双头活接阀门 2.材质；PVC 3.规格：DN50 4.压力；16KG | 个 | 6 |  | 0 |  |  | 国标化工管
13 | UPVC管 | 1.名称；UPVC管 2.材质；PVC 3.规格：DN15*2.3MM 4.压力；16KG | 米 | 80 |  | 0 |  |  | 国标化工管
14 | UPVC双头活接阀门 | 1.名称；UPVC双头活接阀门 2.材质；PVC 3.规格：DN15 4.压力；16KG | 个 | 120 |  | 0 |  |  | 国标化工管
15 | UPVC单头内丝 | 1.名称；UPVC单头内丝 2.材质；PVC 3.规格：DN15 4.压力；16KG | 个 | 150 |  | 0 |  |  | 国标化工管
16 | 不锈钢C型钢（带孔） | 1.名称；不锈钢C型钢（带孔） 2.材质；304 3.规格：41*41*2.5MM | 米 | 300 |  | 0
17 | 镀锌C型钢（带孔） | 1.名称；镀锌C型钢（带孔） 2.材质；Q235 3.规格：41*41*2.5MM | 米 | 300 |  | 0
18 | 镀锌线槽 | 1.名称；镀锌线槽 2.材质；Q235 3.规格：W300*100*1.2MM 4.镀锌层厚度8~20um 5.其他：配连接片、螺栓、接地线 | 米 | 300 |  | 0
19 | 镀锌线槽盖板 | 1.名称；镀锌线槽盖板 2.材质；Q235 3.规格：W300*100*1MM 4.镀锌层厚度8~20um 5.其他：配连接片、螺栓、接地线 | 米 | 100 |  | 0
20 | 镀锌线槽 | 1.名称；镀锌线槽 2.材质；Q235 3.规格：W200*100*1.2MM 4.镀锌层厚度8~20um 5.其他：配连接片、螺栓、接地线 | 米 | 500 |  | 0
21 | 镀锌线槽 | 1.名称；镀锌线槽 2.材质；Q235 3.规格：W100*100*1MM 4.镀锌层厚度8~20um 5.其他：配连接片、螺栓、接地线 | 米 | 400 |  | 0
22 | 三相五孔插座面板 | 1.名称；三相五孔插座面板 2.品牌；施耐德 3.规格：380V-25A（见图片） | 个 | 180 |  | 0
23 | 电缆 | 1.名称；电缆 2.品牌；塔牌 3.规格：WDZ-YJY3*6² | 米 | 500 |  | 0 |  |  | 配电缆盘、分红、蓝、双色
24 | 电缆 | 1.名称；电缆 2.品牌；塔牌 3.规格：WDZ-YJY3*2.5² | 米 | 4000 |  | 0 |  |  | 配电缆盘、分红、蓝、双色
25 | 铝合金人字梯（加厚） | 1.名称；铝合金人字梯（加厚） 2.材质；铝合金 3.规格：2.4米（见图片） | 把 | 3 |  | 0
26 | PVC卡子（白色） | 1.名称；PVC卡子（白色） 2.材质；PVC 3.规格：ø50（见图片） | 套 | 500 |  | 0
27 | 十字批头（双头） | 1.名称；十字批头（双头） 2.材质； 3.规格：强磁G型65MM长 | 支 | 50 |  | 0
28 | P型卡带绝缘底座 | 1.名称；P型卡带绝缘底座 2.材质；Q235 3.规格：ø63 | 套 | 150 |  | 0
29 | P型卡带绝缘底座 | 1.名称；P型卡带绝缘底座 2.材质；Q235 3.规格：ø25.4 | 套 | 500 |  | 0
30 | 防静电无尘包（洁净室专用） | 1.名称；防静电无尘包（洁净室专用） 2.材质；PVC 3.规格：40cm*35cm*20cm（见图片） | 个 | 7 |  | 0
31 | 磁铁 | 1.名称；磁铁 2.材质；磁 3.规格：D48-直径48MMmm-厚度11mm-孔径M8-拉脱力0-115斤（见图片） | 个 | 40 |  | 0
32 | 镀锌矩管 | 1.名称；镀锌矩管 2.材质；Q235 3.规格：80*40*3.75MM | 米 | 150 |  | 0
33 | 镀锌矩管 | 1.名称；镀锌矩管 2.材质；Q235 3.规格：40*20*3MM | 米 | 300 |  | 0
34 | 镀锌钢板（16孔4个） | 1.名称；镀锌钢板 2.材质；Q235 3.规格：250*250*10MM（见图片 | 块 | 32 |  | 0
35 | 彩钢瓦（灰色） | 1.名称；彩钢瓦（灰色） 2.材质；Q235 3.规格：900*8000*0.3MM | 张 | 40 |  | 0
36 | 彩钢瓦（灰色） | 1.名称；彩钢瓦（灰色） 2.材质；Q235 3.规格：900*4200*0.3MM | 张 | 80 |  | 0
37 | 彩锌外六角钻尾螺丝（配打头） | 1.名称；彩锌外六角钻尾螺丝（配打头） 2.材质；Q235 3.规格：M4.8*20MM（九图片） | kg | 5 |  | 0
| 含税合计 |  |  |  |  | 0
1、以上报价包含材料费、包装费、运输费、管理费、税金（13%）等全部费用。（若有安装则写上）
2、质量标准：按国家标准执行（或其他标准）。
3、供货方对质量负责的条件及期限：产品免费质保（2）年（人为因数除外），自验收合格之日（竣工验收合格）起算。
4、包装标准、包装物的供应与回收：标准包装，包装物不回收。
5、结算方式：
6、交货期限：
7、报价时需提交产品选型资料、图片或样品，及最新营业执照（三证信息）。
8、谈判模式：选第一轮报价中价格最低的三家进行第二轮谈判，选第二轮报价中最低的两家进行最终谈判
报价单位:（盖章）
日期: