## 目录
序号 | 材料设备名称 | 专业 | 负责人 | 采购方式 | 询价周期 | 货期 | 中电国际供应链-通讯录
1 | 桥架!A1 | 电气 | 赵君轻/孟东华/史浩天 | 竞价/谈判 | 10 | 15-20 | 姓名 | 电话 | 邮箱
2 | 母线槽!A1 | 电气 | 赵君轻/孟东华/史浩天 | 竞价/谈判 | 15 | 25-30 | 赵君轻 | 18032126726 | zhaojunqing@ceccsc.com
3 | 变压器!A1 | 电气 | 赵君轻/孟东华/史浩天 | 谈判 | 15 | 45-60 | 孟东华 | 13831332663 | mengdonghua@ceccsc.com
4 | 低压柜'!A1 | 电气 | 赵君轻/孟东华/史浩天 | 竞价/谈判 | 20 | 45-60 | 史浩天 | 15383811363 | shihaotian@ceccsc.com
5 | 高压柜!A1 | 电气 | 赵君轻/孟东华/史浩天 | 谈判 | 20 | 45-60 | 韩桧枭 | 18233163531 | hanhuixiao@ceccsc.com
6 | I-LINE工艺盘 | 电气 | 赵君轻/孟东华/史浩天 | 谈判 | 15 | 45-60 | 郭艳文 | 18333079509 | guoyanwen@ceccsc.com
7 | 动态电压恢复装置（DVR） | 电气 | 赵君轻/孟东华/史浩天 | 谈判 | 20 | 45-60 | 秦梓倩 | 15544703868 | qinziqian@ceccsc.com
8 | 电线电缆 | 电气 | 韩桧枭/郭艳文 | 竞价 | 10 | 30-35 | 白国楠 | 18500101420 | baiguonan@ceccsc.com
9 | 电动阀 | 电气 | 秦梓倩/郭艳文 | 谈判 | 10 | 25-30 | 崔德武 | 13231175310 | cuidewu@ceccsc.com
10 | 钢筋!A1 | 土建装修 | 白国楠 | 竞价 | 8 | 5-10 | 王佳帮 | 15075306058 | wangjiabang@ceccsc.com
11 | 高架地板!A1 | 土建装修 | 白国楠 | 谈判 | 15 | 25-30 | 宋庆全 | 17736251759 | songqingquan@ceccsc.com
12 | 电梯 | 土建装修 | 白国楠 | 谈判 | 20 | 60-80 | 赵文强 | 18647848046 | zhaowenqiang@ceccsc.com
13 | FFU龙骨!A1 | 土建装修 | 崔德武/王佳帮 | 竞价/谈判 | 10 | 15-20 | 郭帅 | 19975802654 | guoshuai@ceccsc.com
14 | 彩钢板 | 土建装修 | 崔德武/王佳帮 | 竞价/谈判 | 15 | 15-20 | 王棋泽 | 17310169862 | wangqize@ceccsc.com
15 | 洁净门窗 | 土建装修 | 崔德武/王佳帮 | 竞价/谈判 | 15 | 20-25 | 殷波 | 13466319447 | yinbo@ceccsc.com
16 | FFU盲板 | 土建装修 | 崔德武/王佳帮 | 竞价/谈判 | 10 | 15-20 | 张联联 | 18013831069 | zhanglianlian@ceccsc.com
17 | C型钢 | 土建装修 | 崔德武/王佳帮 | 竞价/谈判 | 10 | 15-20 | 姜海波 | 18631178827 | jianghaibo@ceccsc.com
18 | 保温棉 | 机械 | 宋庆全 | 谈判 | 15 | 15-20 | 杜春雨 | 18515183015 | duchunyu@ceccsc.com
19 | 软接!A1 | 机械 | 宋庆全 | 谈判 | 15 | 20-25
20 | 风口风阀 | 机械 | 宋庆全 | 谈判 | 15 | 20-25
21 | FFU!A1 | 机械 | 郭帅/赵文强 | 谈判 | 15 | 20-25
22 | 高效送风口!A1 | 机械 | 郭帅/赵文强 | 谈判 | 15 | 20-25
23 | 化学过滤器 | 机械 | 郭帅/赵文强 | 谈判 | 15 | 25-30
24 | 多联机/分体空调 | 机械 | 郭帅/赵文强 | 竞价 | 15 | 30-35
25 | 碳钢管!A1 | 机械 | 郭帅/王棋泽 | 竞价 | 10 | 7-10
26 | 不锈钢管 | 机械 | 郭帅/王棋泽 | 竞价 | 10 | 15-20
27 | UPVC、Clean PVC | 机械 | 郭帅/王棋泽 | 竞价 | 10 | 15-20
28 | 蒸汽阀门 | 机械 | 郭帅/王棋泽 | 谈判 | 15 | 20-30
29 | 锅炉设备 | 机械 | 殷波/张联联 | 谈判 | 20 | 40-60
30 | 风机 | 机械 | 殷波/张联联 | 谈判 | 15-20 | 30-35
31 | 干盘管 | 机械 | 殷波/张联联 | 谈判 | 15 | 30-35
32 | 风机盘管 | 机械 | 殷波/张联联 | 谈判 | 15 | 15-20
33 | 空调机组!A1 | 机械 | 殷波/张联联 | 谈判 | 25 | 45-60
34 | 成品风管 | 机械 | 姜海波/杜春雨 | 谈判 | 15 | 20-25
35 | 除湿机 | 机械 | 姜海波/杜春雨 | 谈判 | 15 | 30-35
36 | PVDF机械及配件 | 机械 | 姜海波/杜春雨 | 谈判 | 15 | 20-30
37 | 洗涤塔&燃烧塔排气设备voc | 机械 | 姜海波/杜春雨 | 谈判 | 20 | 40-60
1、对应27品类划分三个专业组：土建装修组、机械组、电气组；
2、电气组对接人：赵君轻； 土建装修组对接人：崔德武； 机械组对接人：殷波 （采购过程问题建议直接联系集采工程师或者集采组对接人）
3、集采组对接人固定，不调整，集采工程师大原则按照品类固定，但是根据标段数量情况灵活调整。
4、因需求线上推送存在失败的情况，各业务公司推送需求后建议联系各组对接人确认需求是否收到。

## 电动阀
*********有限公司
物 资 采 购 计 划 表
需要单位 ：********有限公司 工程名称：*********工程 编号：********
序号 | 物资名称 | 型号规格 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价（元） | 厂家报 价品牌 | 厂家报价型号 | 供货周期 | 备注
1 |  |  | 台 | 1 | [5 empty] | 需提供配置明细
合计
注释：参数详见图纸级技术要求附件。
注：我公司现需采购以上产品，请贵司按照以下要求提供报价方案：
1.报价必须注明有效期，并提供报价型号的产品样册及型录等；
2.报价注明交货周期，具体交货安排中标后已我司通知为准；
3、报价需包含13%增值税及运费
4、报价需填写报价选型型号、供货周期并提供技术手册、选型报告等技术文件，技术偏离部分请备注
5.产品到场时须随货提供产品合格证、检测报告、厂家企业三证等资料文件一式三份并加盖贵司红章；进口货物需要提供报关单及原产地证明文件。
6、项目地址：***************
7、项目需求到货时间：2026年6月5日

## 碳钢管
中 国 电 子 系 统 工 程 第 四 建 设有限 公 司
物 资 采 购 计 划 表
需要单位：中国电子系统工程第四建设有限公司 工程名称：上海矽准微电子厂房装修改造EPC项目 编号：
序号 | 物资名称 | 型号 | 钢管外径(mm) | 钢管壁厚(mm) | 材质要求 | 执行标准 | 单位 | 数量 | 理论重量 | 镀锌加工费 | 裸管吨单价 | 米单价 | 总价 | 实际供货外径 | 实际供货壁厚 | 报价品牌 | 供货周期 | 工程师联系方式 | 备注
1 | 热浸镀锌无缝钢管 | DN150 | 159 | 4.5 | 20#.Zn | 不允许负偏差 | m | 72 | [9 empty] | 张广根：17311182784 | 镀锌层厚度不应小于300g/m2
2 | 热浸镀锌无缝钢管 | DN250 | 273 | 7 | 20#.Zn | 不允许负偏差 | m | 306 | [9 empty] | 张广根：17311182784 | 镀锌层厚度不应小于300g/m2
3 | 热浸镀锌螺旋缝埋弧焊焊接钢管 | DN350 | 377 | 9 | Q235B.ZN | 不允许负偏差 | m | 96 | [9 empty] | 张广根：17311182784 | 镀锌层厚度不应小于300g/m2
4 | 热浸镀锌无缝钢管 | DN125 | 133 | 4 | 20#.Zn | 不允许负偏差 | m | 18 | [9 empty] | 张广根：17311182784 | 镀锌层厚度不应小于300g/m2
5 | 热浸镀锌无缝钢管 | DN200 | 219 | 6 | 20#.Zn | 不允许负偏差 | m | 24 | [9 empty] | 张广根：17311182784 | 镀锌层厚度不应小于300g/m2
6 | 热镀锌焊接钢管 | DN32 | 38 | 3 | Q235B.ZN | 不允许负偏差 | m | 120 | [9 empty] | 张广根：17311182784 | 镀锌层厚度不应小于300g/m2
7 | 热镀锌焊接钢管 | DN40 | 45 | 3 | Q235B.ZN | 不允许负偏差 | m | 120 | [9 empty] | 张广根：17311182784 | 镀锌层厚度不应小于300g/m2
8 | 热镀锌焊接钢管 | DN50 | 57 | 3.5 | Q235B.ZN | 不允许负偏差 | m | 108 | [9 empty] | 张广根：17311182784 | 镀锌层厚度不应小于300g/m2
9 | 镀锌钢管无缝 | DN250 | 273 | 7 | 20#.Zn | 不允许负偏差 | m | 174 | [9 empty] | 张广根：17311182784 | 镀锌层厚度不应小于300g/m2
10 | 镀锌钢管无缝 | DN200 | 219 | 6 | 20#.Zn | 不允许负偏差 | m | 396 | [9 empty] | 张广根：17311182784 | 镀锌层厚度不应小于300g/m2
11 | 镀锌钢管无缝 | DN150 | 159 | 4.5 | 20#.Zn | 不允许负偏差 | m | 396 | [9 empty] | 张广根：17311182784 | 镀锌层厚度不应小于300g/m2
12 | 镀锌钢管无缝 | DN125 | 133 | 4 | 20#.Zn | 不允许负偏差 | m | 738 | [9 empty] | 张广根：17311182784 | 镀锌层厚度不应小于300g/m2
13 | 镀锌钢管无缝 | DN100 | 108 | 4 | 20#.Zn | 不允许负偏差 | m | 696 | [9 empty] | 张广根：17311182784 | 镀锌层厚度不应小于300g/m2
14 | 镀锌钢管无缝 | DN80 | 89 | 4 | 20#.Zn | 不允许负偏差 | m | 222 | [9 empty] | 张广根：17311182784 | 镀锌层厚度不应小于300g/m2
15 | 镀锌钢管无缝 | DN65 | 76 | 4 | 20#.Zn | 不允许负偏差 | m | 504 | [9 empty] | 张广根：17311182784 | 镀锌层厚度不应小于300g/m2
16 | 镀锌钢管无缝 | DN50 | 57 | 3.5 | 20#.Zn | 不允许负偏差 | m | 1296 | [9 empty] | 张广根：17311182784 | 镀锌层厚度不应小于300g/m2
17 | 热镀锌焊接钢管 | DN40 | 45 | 3 | Q235B.ZN | 不允许负偏差 | m | 666 | [9 empty] | 张广根：17311182784 | 镀锌层厚度不应小于300g/m2
18 | 热镀锌焊接钢管 | DN32 | 38 | 3 | Q235B.ZN | 不允许负偏差 | m | 1626 | [9 empty] | 张广根：17311182784 | 镀锌层厚度不应小于300g/m2
19 | 热镀锌焊接钢管 | DN25 | 32 | 3 | Q235B.ZN | 不允许负偏差 | m | 1056 | [9 empty] | 张广根：17311182784 | 镀锌层厚度不应小于300g/m2
20 | 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管 | DN350 | 377 | 9 | Q235B.ZN | 不允许负偏差 | m | 102 | [9 empty] | 张广根：17311182784 | 镀锌层厚度不应小于300g/m2
21 | 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管 | DN300 | 325 | 8 | Q235B.ZN | 不允许负偏差 | m | 24 | [9 empty] | 张广根：17311182784 | 镀锌层厚度不应小于300g/m2
合计
| 主管: |  |  | 审核:
注：
1：材料分批进场，进场数量等我方通知
2：材料/设备进场时必须备齐下列相关质量证明文件（包括但不仅限于）：
3：送货清单、合格证、质保书、材质单、质量证明书（需盖红章）
4：检验报告（需盖红章）
5：厂家资质
6：需要自带坡口、去毛刺、运输允许套管
7：发货按照系统装箱，随箱清单明确
8：送货地址:
以上相关质量文件必须清晰可辨认，每页上均盖有生产厂家或供销商红章，且不可体现分包商单位名称

## 软接
XX建 设有限 公 司
物 资 采 购 计 划 表
需要单位 ： 工程名称 ： 编号：
序号 | 物资名称 | 连接方式 | 法兰材质 | 软体材质 | 外部防护（编织网等） | 长度 | 温度 | 介质 | 压力等级 | 是否带拉杆 | 用途 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌 | 供货周期 | 标识 | 厂家型号
1 | 不锈钢金属波纹管 | 法兰连接 | 304不锈钢 | 304不锈钢 |  |  | 20度 | 水 | PN16 |  | 减震 | DN150 | 个 | 1
2 | 金属软连接 | 法兰连接 | 碳钢 | 304不锈钢 |  |  | 60度 | 水 | PN16 |  | 沉降 | DN100 | 个 | 4
3 | 橡胶软接 |  |  | 单球双球
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 | 合计 | 含税含运13%
注：我公司现需采购以上产品，请贵司按照以下要求提供报价方案：
1.报价必须注明有效期，并提供报价型号的产品样册及型录等；
2.报价注明交货周期，具体交货安排中标后已我司通知为准；
3、报价需包含13%增值税及运费
4、报价需填写报价选型型号、供货周期并提供技术手册、选型报告等技术文件，技术偏离部分请备注
5.产品到场时须随货提供产品合格证、检测报告、厂家企业三证等资料文件一式三份并加盖贵司红章；进口货物需要提供报关单及原产地证明文件。
6、项目地址：
7、项目需求到货时间：

## 干盘管
XX 建 设 有 限 公 司
物 资 采 购 计 划 表
项目名称：***项目 项目地址 ：**省**市
DCC询价单 | [9 empty] | 供应商必填
序号 | 设备名称 | 设备编号 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 供货周期 | 备注 | 制冷能力KW | 风阻 | 水阻 | 同时进水管数 | 排数 | 翅片密度 | 风量 | 有效尺寸 | 外框材质、厚度 | 鳍片材质与厚度 | 集管材质与厚度 | 铜管管径及材质、厚度 | 水管连接形式 | 外部包覆 | 防踩踏网 | 充氮气持压 | 滴水盘及材质 | 其它配件，如：压力表2块、排气阀1个等
| 合计 |  |  |  | 0
注：我公司现需采购以上产品，请贵司按照以下要求提供报价方案：
1.报价必须注明有效期，并提供报价型号的产品样册及型录等；
2.报价注明交货周期，具体交货安排中标后已我司通知为准；
3、报价需包含13%增值税及运费
4、报价需填写报价选型型号、供货周期并提供技术手册、选型报告等技术文件，技术偏离部分请备注
5.产品到场时须随货提供产品合格证、检测报告、厂家企业三证等资料文件一式三份并加盖贵司红章；进口货物需要提供报关单及原产地证明文件。
6、项目地址：
7、项目需求到货时间：